                                                         Акт
обстеження технічного стану безхазяйних об’єктів
м. Лозова                                                                « 16 » лютого 2024 р.
Комісія, що діє на підставі наказу начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради від 15.02.2023 року № 13 «Про створення постійно діючої комісії з питань прийняття, введення в експлуатацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, інвентаризації та списання матеріальних цінностей»,                                                                         у складі:
	Голова комісії:
	

	Заступник начальника УЖКГБ міської ради
	- Валерій УМБАТОВ


	Члени комісії:
	

	начальник відділу благоустрою УЖКГБ міської ради
	- Олена КОРНЮХОВА

	начальник будівельно - технічного відділу УЖКГБ міської ради
	- Ірина КУЛИК

	начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності УЖКГБ міської ради-головний бухгалтер
	- Наталія СКОБЛИКОВА

	головний спеціаліст відділу бух. обліку та звітності УЖКГБ міської ради
	- Світлана ПУЖАЙЧЕРЕДА 

	головний спеціаліст відділу реформування та юридичного супроводу УЖКГБ міської ради 

начальник відділу матеріально-технічного постачання УЖКГБ міської ради                                             
	- Олена ОСТАПЕНКО 

-Дмитро КОПА

	
	


       здійснила обстеження, шляхом візуального огляду та фізичних вимірів безхазяйних об’єктів у вигляді мереж поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу, які приймаються до комунальної власності Лозівської міської територіальної громади на баланс Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, а саме: 
	№
	      Назва об’єкту
	            Місце
     знаходження
	Кількісні характеристики, мп,
тип покриття
	Наявність пропускних труб перетину під проїзною частиною доріг матеріал, кількість (шт.) довжина (м),  діаметр (м)
	  Технічний 
       стан

	1
	мережа поверхневого водовідведення 
	    с. Шатівка 
     вул. Миру
	    закрита
       24 м
	залізобетонна конструкція
2 шт. х 5 м, 1,4 м
труба залізобетонна

 1 шт. х 14 м, 1 м

	потребує ремонту


	2
	мережа поверхневого водовідведення
	     с. Шатівка вул. Центральна
	    закрита
       54 м
	труба залізобетонна

 2 шт. х 14 м, 0,75 м

труба залізна
 1 шт. х 12 м, 0,8 м

труба залізобетонна

 3 шт. х 14 м, 1 м


	потребує ремонту



	3
	мережа поверхневого водовідведення 
	с. Олександрівка

     вул. Зарічна

	   закрита
       72 м   

	труба залізобетонна
2 шт. х 14 м,  0,70 м
труба залізобетонна
 1 шт. х 10 м, 0,7 м
труба залізобетонна 
2 шт. х 14 м, 0,75 м

залізобетонна 

конструкція

1 шт. х 6 м, 0,40 м


	потребує
ремонту


	4
	мережа поверхневого водовідведення
	с. Олександрівка

 вул. Молодіжна


	   закрита

     229 м   

	труба залізобетонна 

1 шт. х 24 м, 0,75 м

труба залізобетонна 

1 шт. х 11 м, 0,75 м

труба залізобетонна 

2 шт. х 19 м, 1,2 м

труба залізобетонна 

2 шт. х 71 м, 0,75 м

труба залізобетонна 

1 шт. х 14 м, 1 м


	потребує

ремонту



	5
	мережа поверхневого водовідведення 
	  с. Миколаївка
   вул. Садова
	    закрита
     42 м          
	труба залізна
1 шт. х 28 м, 0,75 м

труба залізобетонна
1 шт. х 14 м, 0,8 м


	потребує

ремонт

	6
	мережа поверхневого водовідведення
	 с. Миколаївка
вул. Першотравнева
	   закрита
     12 м           
	труба залізобетонна 
1 шт. х 12 м,  1 м


	потребує

ремонт

	7
	мережа поверхневого водовідведення
	      с. Кінне  
вул. Перемоги
	    закрита
      6 м           
	 залізобетонна 
 конструкція

1 шт. х 6 м, 0,8 м


	потребує

ремонт

	8
	мережа поверхневого водовідведення
	       с. Кінне
   вул. Садова
	    закрита
     20 м           
	труба залізобетонна 

2 шт. х 10 м, 0,8 м


	потребує

ремонт

	9
	мережа поверхневого водовідведення
	       с. Кінне
   вул. Шкільна
	    закрита
     24 м           
	залізобетонна
конструкція 

2 шт. х 12 м, 0,8 м


	потребує

ремонт


      Зазначені безхазяйні об’єкти відноситься до об’єктів благоустрою населених пунктів, які розташовані на території с. Шатівка, с. Олександрівка,              с. Миколаївка, с, Кінне, Шатівського старостинського округу, Лозівського району Харківської області.
      Висновок комісії: з метою належного утримання і ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів Лозівської міської територіальної громади, прийняти на баланс Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області наступні безхазяйні об’єкти:
	№
	           Найменування
	Місце знаходження
	  Вартість,
      грн

	1
	мережа поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу
	вул. Миру, с. Шатівка Лозівського району

Харківської області
	     13584

	2
	мережа поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу
	вул. Центральна, с. Шатівка
Лозівського району

Харківської області
	     30564

	3
	мережа поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу
	вул. Зарічна, с. Олександрівка
Лозівського району

Харківської області
	     40752

	4
	мережа поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу
	вул. Молодіжна, с. Олександрівка
Лозівського району

Харківської області
	    129614
       

	5
	мережа поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу
	вул. Садова, с. Миколаївка
Лозівського району

Харківської області
	     23772  

	6
	мережа поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу
	вул.Першотравнева, с. Миколаївка
Лозівського району

Харківської області
	     6792  

	7
	мережа поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу
	вул. Перемоги, с. Кінне
Лозівського району

Харківської області
	     3396

	8
	мережа поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу
	вул. Садова, с. Кінне
Лозівського району

Харківської області
	    11320

	9
	мережа поверхневого водовідведення відкритого та закритого типу
	вул. Шкільна, с. Кінне

Лозівського району

Харківської області
	    13584


	Голова комісії:
	

	Заступник начальника УЖКГБ
міської ради
	_________ Валерій УМБАТОВ

	Члени комісії:
	

	Начальник відділу благоустрою

УЖКГБ міської ради
	_________ Олена КОРНЮХОВА

	Начальник будівельно – технічного

відділу УЖКГБ міської ради

	_________ Ірина КУЛИК

	Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності УЖКГБ міської ради-головний бухгалтер
	________   Наталія СКОБЛИКОВА

	Головний спеціаліст відділу бух. обліку та звітності УЖКГБ міської ради


	________  Світлана ПУЖАЙЧЕРЕДА

	Головний спеціаліст відділу реформування та юридичного   супроводу УЖКГБ міської ради 


	_________ Олена ОСТАПЕНКО 



	Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення УЖКГБ міської ради
	________   Дмитро КОПА

	
	


4

